附件1

电缆名称、型号规格、要求、数量 表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量（米） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高压电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-3.6/6kv-3*95mm2 C级阻燃 | 100 | - 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kv-3*185mm2 C级阻燃 | 100 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kv-3*95mm2 C级阻燃 | 650 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 4 | 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kv-3*50mm2 C级阻燃 | 250 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 二、低压电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1K-3*25+2*16 | 100 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 | 650 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 150 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 350 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 5 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 1400 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 6 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 1500 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 7 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 1500 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | 1500 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供冲击电压试验报告；3、提供工频耐压试验报告 |  |
| 9 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 500 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 450 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 11 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*16+2*10 | 1700 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 12 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*10+2*6 | 9000 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 13 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*6+2*4 | 7600 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 14 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | 18000 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准；2、提供工频耐压试验报告 |  |
| 三、控制电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV -450/750v-8*1.5mm² | 32000 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV -450/750v-7*1.5mm² | 5000 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准 |  |
| 四、屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | KVVRP -450/750v-14*1.0mm² | 7400 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | KVVRP -450/750v-10*1.0mm² | 4000 | 1、电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准 |  |

电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准《电工铜圆线》GB/T 3953、《电缆的导体》GB/T 3956等规定。